## Foglio1
REGISTRO CONTROLLI FUNZIONAMENTO TORCIA BIOGAS 2015
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2014-12-23 | 12 | off | 35° | 17.2 | 3224098 | 80 | 1705 | 32 | 2.67
2015-01-03 | 11 | on | 855° | 33 | 3241357 | 220 | 1705 | 0 | 0
2015-01-12 | 8.3 | off | 25° | 15 | 3259376 | 56 | 1826 | 121 | 13.4444
2015-02-04 | 10 | on | 860° | 34.5 | 3290263 | 90 | 1826 | 0 | 0
2015-02-17 | 12 | off | 135° | 17.5 | 3313520 | 61 | 1892 | 66 | 5.0769
2015-02-23 | 12 | on | 135° | 33.2 | 3333917 | 120 | 1892 | 0 | 0
2015-02-27 | 11 | off | 135° | 16.5 | 3343331 | 55 | 1922 | 30 | 7.5
2015-03-06 | 11 | on | 135° | 32.1 | 3349607 | 210 | 1922 | 0 | 0
2015-03-13 | 11 | off | 50° | 16.5 | 3356136 | 48 | 1986 | 64 | 9.1429
2015-03-24 | 9.1 | on | 55° | 32.2 | 3357035 | 90 | 1986 | 0 | 0
2015-03-24 | 14.45 | on | 857° | 35 | 3370485 |  | 1990 | 4 | 4
2015-03-30 | 12.3 | off | 93° | 18 | 3383009 | 46 | 2025 | 35 | 5.8333
2015-04-07 | 8.45 | on | 855° | 32 | 3391870 | 90 | 2025 | 0 | 0
2015-04-08 | 12 | off | 257° | 23 | 3395299 | 45 | 2036 | 11 | 11
2015-04-13 | 12 | on |  | 33.2 | 3400822 |  | 2036 | 0 | 0
2015-04-14 | 12.2 | off | 43° | 17.5 | 3404093 | 50 | 2047 | 11 | 11
2015-04-21 | 12 | on |  | 32.5 | 3111474 | 87 | 2047 | 0 | 0
2015-04-28 | 10.4 | off | 46° | 20.5 | 3428222 | 80 | 2127 | 80 | 11.4286
2015-04-28 | 11.3 | on |  | 33 | 3432132 | 83 | 2127 | 0 | 0
2015-05-06 | 11 | off | 36° | 24 | 3436495 | 45 | 2142 | 15 | 1.875
2015-05-12 | 8.3 | on |  | 32 | 3441953 | 42 | 2142 | 0 | 0
2015-05-12 | 15.3 | off | 180° | 25 | 3443597 | 36 | 2147 | 5 | 5
2015-05-15 | 10.35 | on | 850 | 34 | 3445986 | 35 | 2147 | 0 | 0
2015-05-21 | 11.3 | off | 41° | 22 | 3453997 | 36 | 2165 | 18 | 3
2015-06-08 | 12 | on | 830° | 34.5 | 3469148 | 28 | 2165 | 0 | 0
2015-06-10 | 12 | off | 45° | 27.5 | 3470013 | 24 | 2168 | 3 | 1.5
2015-06-15 | 10 | on |  | 32 | 3473619 | 79 | 2168 | 0 | 0
2015-06-16 | 12 | off | 51° | 25.4 | 3474633 | 31 | 2170 | 2 | 2
2015-06-18 | 8.4 | on | 51° | 38.7 | 3476211 | 79 | 2170 | 0 | 0
2015-06-19 | 8.2 | off |  | 25.2 | 34177178 | 36 | 2173 | 3 | 3
2015-06-25 | 9.3 | off
2015-06-26 | 8.4 | on | 878° | 34.1 | 3481963 |  | 2173 | 0 | 0
2015-06-26 | 10.1 | on | 912° | 26.8 | 3482352 | 256 | 2174 | 1 | 1
2015-06-26 | 12 | on | 909° | 25.1 | 3482815 | 251 | 2176 | 2 | 2
2015-06-29 | 11.35 | off | 250° | 22.1 | 3490328 | 3 | 2215 | 39 | 13
2015-06-30 | 10.3 | on | 650° | 30.3 | 3490755 | 76 | 2215 | 0 | 0
2015-06-30 | 10.37 | on | 774° | 23.4 | 3490755 | 76 | 2215 | 0 | 0
data | ora | on/off | temperatura | % gas | totale mc | instantaneo mc | ore funz. Totale | diff. Ore | ore accensione
[7 empty] | progressivo |  | media giorno
2015-06-30 | 10.45 | off | 701° | 22.7 | 3490755 | 76 | 2215 | 0 | 0
2015-07-07 | 17.2 | on | 701° | 18 | 3494383 | 78 | 2215 | 0 | 0
2015-07-16 | 10.1 | off | 95° | 17.5 | 3502390 | 1 | 2254 | 39 | 4.3333
2015-07-21 | 10.2 | off |  | 16.9 | 3503327 | 74 | 2254 | 0 | 0
2015-07-23 | 11.1 | off | 96° | 17 | 3504163 | 1 | 2258 | 4 | 2
2015-07-24 | 11.45 | off | 91° | 17 | 3504327 | 71 | 2258 | 0 | 0
2015-07-28 | 14.45 | off | 46° | 10.5 | 3504860 | 74 | 2258 | 0 | 0
2015-08-03 | 8.4 | on |  | 44.2 | 3506023 |  | 2258 | 0 | 0
2015-08-03 | 8.45 | on | 852° |  |  |  | 2258 | 0 | 0
2015-08-03 | 9 | on | 872° | 28.2 | 3506110 |  | 2258 | 0 | 0
2015-08-03 | 9.2 | on | 867° | 27.2 | 3506184 |  | 2259 | 1 | 0.5
2015-08-03 | 10 | on | 873° | 25.2 | 3506313 |  | 2259 | 0 | 0
2015-08-03 | 11.15 | on | 866° | 24.5 | 3506699 |  | 2261 | 2 | 1
2015-08-04 | 9.3 | off | 78 | 21.5 | 3509612 |  | 2271 | 10 | 10
2015-08-14 | 9 | off | 26° | 37.3 | 3510413 | 72 | 2271 | 0 | 0
2015-08-21 | 7.15 | on | 855° | 35.6 | 3511045 | 76 | 2271 | 0 | 0
2015-08-25 | 11.3 | off | 49° | 22.6 | 3515249 | 1 | 2292 | 21 | 5.25
2015-09-01 | 15.3 | off | 38° | 15.1 | 3515507 | 70 | 2292 | 0 | 0
2015-09-04 | 11 | on | 250° | 36.5 | 3515679 | 76 | 2292 | 0 | 0
2015-09-07 | 11.45 | off | 52° | 23 | 3518934 | 25 | 2307 | 15 | 5
2015-09-11 | 9.3 | off | 36° | 22.5 | 3519924 | 25 | 2307 | 0 | 0
2015-09-15 | 11 | off | 35° | 25 | 3520924 | 72 | 2307 | 0 | 0
2015-09-25 | 11 | on | 855° | 37 | 3521585 | 85 | 2307 | 0 | 0
2015-09-26 | 10 | off | 855° | 24.5 | 3522586 | 72 | 2321 | 14 | 14
2015-10-09 | 11 | on | 860° | 38.5 | 3524430 |  | 2321 | 0 | 0
2015-10-10 | 8 | off | 210° | 25 | 3525410 | 70 | 2338 | 17 | 17
2015-10-15 | 9 | off | 30° | 25 | 3528239 | 75 | 2338 | 0 | 0
2015-10-16 | 12 | on | 855° | 33 | 3528291 |  | 2338 | 0 | 0
2015-10-19 | 9 | off | 26° | 24 | 3531186 | 11 | 2352 | 14 | 4.6667
2015-10-22 | 11.5 | off | 34° | 25 | 3532356 | 77 | 2352 | 0 | 0
2015-10-23 | 11.4 | off | 24° | 25 | 3532949 | 78 | 2352 | 0 | 0
2015-10-30 | 9 | off | 25° | 25.6 | 3536158 |  | 2352 | 0 | 0
2015-11-02 | 9.15 | on | 860° | 35 | 3537491 |  | 2352 | 0 | 0
2015-11-03 | 9 | off | 360° | 25 | 3542193 | 75 | 2372 | 20 | 20
2015-11-30 | 9.3 | on | 860° | 32 | 3553499 |  | 2372 | 0 | 0
2015-12-01 | 11 | off | 767° | 23.2 | 3555224 |  | 2380 | 8 | 8
2015-12-17 | 10.4 | on | 20° | 30 | 3564940 |  | 2380 | 0 | 0
2015-12-20 | 9 | off | 283° | 22.3 | 3569904 |  | 2397 | 17 | 5.6667