| - Sommario |  |
| --- | --- |
|  | Pag. |
| - Oggetto | 1 |
| Premessa | 2 |
| Sezione 1 Caratterizzazione ambientale del sito | 4 |
| - Inquadramento geografico | 4 |
| - Inquadramento urbanistico | 4 |
| - Indagini specifiche di caratterizzazione | 5 |
| - Esito delle indagini di caratterizzazione | 9 |
| - Storia della discarica | 9 |
| - Geomorfologia | 11 |
| - Geologia- geotecnica ed idrogeologia | 13 |
| - Caratterizzazione litostratigrafica | 15 |
| - Composizione granulometrica dei terreni | 16 |
| - Densità naturale dei terreni | 16 |
| - Contenuto di acqua e limiti di consistenza | 17 |
| - Permeabilità dei suoli | 17 |
| - Livelli piezometrici | 8 |
| - Temperatura acque di falda | 21 |
| - Idrologia | 22 |
| - Caratteristiche costruttive della discarica | 24 |
| - Quantità, tipologie e caratteristiche dei rifiuti | 26 |
| - Quantità dei rifiuti | 26 |
| - Tipologia dei rifiuti | 26 |
| - Caratteristiche dei rifiuti | 27 |
| - Verifica di stabilità del corpo della discarica | 31 |
| - Caratterizzazione quali-quantitativa delle emissioni | 33 |
| - Percolato | 33 |
| - Biogas | 38 |
| - Radioattività al suolo | 41 |
| - Altre emissioni e/o fattori di criticità | 42 |

| - Contaminazione delle matrici ambientali | 43 |
| --- | --- |
| - Acqua | 43 |
| - Suolo | 50 |
| - Aria e gas interstiziali | 51 |
| - Sintesi delle criticità ambientali del sito | 52 |
| Sezione 2 Analisi di rischio sito specifica stato attuale | 53 |
| 2.1 Premessa | 53 |
| 2.2 Rischio ambientale | 54 |
| 2.2.1 Matrice ambientale: Suolo | 54 |
| 2.2.2 Matrice ambientale: Acqua | 55 |
| 2.2.3 Matrice ambientale: Aria | 56 |
| 2.3 Rischio sanitario | 57 |
| 2.3.1 Sorgenti di contaminazione | 58 |
| 2.3.2 Percorsi | 58 |
| 2.3.3 Bersagli | 59 |
| 2.3.4 Recettori | 60 |
| 2.3.5 Esposizione | 60 |
| 2.3.6 Valutazione del rischio sanitario | 61 |
| 2.3.6.a Sorgente di contaminazione: rifiuti | 61 |
| 2.3.6.b Sorgente di contaminazione: percolato | 62 |
| 2.3.6.c Sorgente di contaminazione: biogas | 62 |
| 2.4 Altri rischi | 64 |
| Sezione 3 Interventi di messa in sicurezza permanente del sito | 65 |
| 3.1 Obiettivi | 65 |
| 3.2 Interventi proposti | 66 |
| 3.3 Priorità degli interventi | 67 |
| Sezione 4 Analisi di rischio sito specifica con interventi di messa in sicurezza | 69 |
| 4.1 Rischio ambientale | 69 |
| 4.1.1 Matrice ambientale: Suolo | 69 |
| 4.1.2 Matrice ambientale: Acqua | 70 |
| 4.1.3 Matrice ambientale: Aria | 71 |

| 4.2 Rischio sanitario | 72 |
| --- | --- |
| 4.2.1 Sorgente di contaminazione: Rifiuti | 72 |
| 4.2.2 Sorgente di contaminazione: Percolato | 72 |
| 4.2.3 Sorgente di contaminazione: Biogas | 72 |
| 4.3 Altri rischi | 74 |

| Sommario allegati |  |
| --- | --- |
| - Allegato 1: Prospetto analitico parametri di indagine |  |
| - Allegato 2: Stralcio carta geomorfologia del Piano Regolatore Generale (PRG) |  |
| - Allegato 3: Rilievo aerofogrammetrico 1968 e rilievo topografico di dettaglio 2007 |  |
| - Allegato 4: Stralcio carta geologica allegata al PRG 2000 |  |
| - Allegato 5: Stralcio schema tettonico collina cesenate |  |
| - Allegato 6: Bacino imbrifero Rio Cesuola |  |
| - Allegato 7: Livelli idrometrici di piena situazione attuale e post interventi |  |
| - Allegato 8: Tabulati stima produzione annuale di biogas |  |
| - Allegato 9: Tabulati analisi di rischio condizioni attuali e post intervento |  |
| - Allegato 10: Indagini: prospetto completo analisi |  |